# NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - CHUNG CƯ / CĂN HỘ

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Ban Quản lý cơ sở ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Tất cả cư dân, khách thuê và khách đến thăm phải nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn PCCC.
- Không tự ý thay đổi, đấu nối hoặc di chuyển hệ thống điện, báo cháy, chữa cháy trong căn hộ và khu vực chung.

2. QUẢN LÝ NGUỒN LỬA, NGUỒN NHIỆT
- Nghiêm cấm hút thuốc, đun nấu, thắp hương, đốt vàng mã tại hành lang, cầu thang và khu vực công cộng.
- Tắt các thiết bị điện, gas trước khi ra khỏi nhà hoặc khi không sử dụng.

3. QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PCCC
- Bình chữa cháy, họng nước, chuông báo cháy phải được giữ nguyên vị trí, không sử dụng vào mục đích khác.
- Không để vật dụng, xe cộ che chắn lối thoát hiểm, cầu thang thoát nạn.

4. HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM
- Gây cháy, nổ; báo cháy giả; làm hư hỏng thiết bị PCCC.
- Sạc xe điện, điện thoại qua đêm tại khu vực chung.

5. XỬ LÝ KHI XẢY RA CHÁY
- Báo động, hô hoán, gọi 114 ngay lập tức.
- Ngắt điện khu vực cháy (nếu an toàn).
- Sử dụng bình chữa cháy để dập tắt đám cháy ban đầu và hướng dẫn sơ tán theo lối thoát hiểm.

Nơi nhận:

- Các bộ phận, cá nhân có liên quan;

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / BAN QUẢN LÝ