# NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - KHO HÀNG / NHÀ XƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Ban Quản lý cơ sở ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Người quản lý, công nhân làm việc trong kho phải nắm vững quy định về an toàn PCCC.
- Kho hàng phải có nội quy, biển cấm lửa, cấm hút thuốc và phương tiện PCCC tại chỗ.

2. QUẢN LÝ NGUỒN LỬA, NGUỒN NHIỆT
- Cấm sử dụng lửa trần, đun nấu, hàn cắt trong khu vực lưu trữ hàng hóa.
- Chỉ sử dụng thiết bị điện đạt chuẩn, có cầu dao, aptomat riêng cho từng khu vực.

3. SẮP XẾP HÀNG HÓA
- Hàng hóa phải được xếp gọn, cách tường, trần, dây điện ít nhất 0,5 mét.
- Không để vật liệu dễ cháy gần bảng điện, đèn chiếu sáng.

4. HÀNH VI BỊ CẤM
- Sử dụng thiết bị điện hư hỏng, dây dẫn trần.
- Báo cháy giả, làm hư hỏng phương tiện PCCC.

5. KHI CÓ SỰ CỐ CHÁY
- Báo động và gọi ngay 114.
- Cắt điện khu vực cháy, sử dụng bình chữa cháy để dập lửa.
- Sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn, chờ lực lượng chuyên nghiệp hỗ trợ.

Nơi nhận:

- Các bộ phận, cá nhân có liên quan;

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / BAN QUẢN LÝ