# NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY - VĂN PHÒNG / CƠ QUAN

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Căn cứ Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Ban Quản lý cơ sở ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy như sau:

1. QUY ĐỊNH CHUNG
- Tất cả cán bộ, nhân viên và khách đến liên hệ công tác phải tuân thủ quy định về an toàn PCCC.
- Không sử dụng thiết bị điện quá tải, không tự ý đấu nối dây dẫn ngoài quy định.

2. QUẢN LÝ NGUỒN ĐIỆN, NGUỒN NHIỆT
- Tắt toàn bộ thiết bị điện (máy tính, máy in, máy lạnh...) trước khi rời khỏi nơi làm việc.
- Không sử dụng bếp đun điện, nến hoặc vật dễ cháy trong văn phòng.

3. QUẢN LÝ PHƯƠNG TIỆN PCCC
- Không di chuyển, tháo dỡ bình chữa cháy, hộp cứu hỏa, họng nước.
- Đảm bảo hành lang, cửa thoát hiểm luôn thông thoáng.

4. HÀNH VI BỊ CẤM
- Báo cháy giả, gây cản trở công tác chữa cháy.
- Sử dụng thiết bị điện không đảm bảo an toàn.

5. XỬ LÝ KHI XẢY RA CHÁY
- Báo ngay cho bộ phận an toàn hoặc gọi 114.
- Cắt điện khu vực cháy, sử dụng bình chữa cháy xách tay nếu có thể.
- Sơ tán theo hướng dẫn của lực lượng PCCC cơ sở.

Nơi nhận:

- Các bộ phận, cá nhân có liên quan;

- Lưu VP.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / BAN QUẢN LÝ